УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| № |  |
| --- | --- |

| Советский | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование территориального
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с. Солдато-Александровского Советского района» Ставропольского края

1.2. Адрес объекта  357920 Ставропольский край, Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 11а.

1.3. Сведения о размещении объекта

| - отдельно стоящее здание | 3 | этажей, | 4675,30 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания | 1 | этажей (или на | 1 | этаже), | 1500 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  	30414,00	кв. м

1.4. Год постройки здания  	1978	, последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  	2016	,

капитального  	до 2030

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с. Солдато-Александровского Советского района» Ставропольского края, МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского Советского района»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

357920 Ставропольский край, Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 11а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования								.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка школьного автобуса у киоска «союзпечать» и далее пешком по тротуару до входа в школу 70 метров	,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  	70	м

3.2.2. время движения (пешком)  	2	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать
две ступеньки между тротуаром на ул.Шоссейной и тротуаром ведущим к школе	)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(есть пандус	)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МОУ «СОШ № 6 с. Солдато-Александровского Советского района», как объект социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп не доступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт. Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт. Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт. Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт. Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт. Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий и капитальный ремонт. Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки) |
| 8 | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ   до 2030 года

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  доступность объекта для получения услуг для инвалидов и других маломобильных групп

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое  	.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. Территории, прилегающей к объекту | на |  | л. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Входа (входов) в здание | на |  | л. |
| 3. Путей движения в здании | на |  | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на |  | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на |  | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на |  | л. |

| Результаты фотофиксации на объекте |  |  | на |  | л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ |  |  | на |  | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)